## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
KOTELNA
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
ZŠ LEDNICE č.p. 510
Projektant : |  | ing. Krechlerová |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  | Obec Lednice |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  | ing. Krechlerová |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0
Z | Montáž celkem | 0
R | HSV celkem
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
| Ing. Krechlerová | Jméno : |  | Jméno : | Obec Lednice
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | ZŠ LEDNICE č.p. 510
Objekt : |  | KOTELNA
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
731 | Kotelny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | Strojovny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Rozvod potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Armatury |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
991 | HODINOVÉ ZŮČTOVACÍ SAZBY |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MaR |  |  | 0
| CELKEM OBJEKT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | ZŠ LEDNICE č.p. 510 |  |  | 0
Objekt : |  | KOTELNA
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 1
1 | 713852369 | IZOLACE NÁVLEKOVÁ AL 60-89 | m | 20 |  | 0 | 2 | 12 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 713852147 | IZOLACE NÁVLEKOVÁ AL 60-70 | m | 10 |  | 0 | 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 713262266 | IZOLACE NÁVLEKOVÁ AL 50-60 | m | 20 |  | 0 | 2 | 12 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 713741258 | IZOLACE NÁVLEKOVÁ AL 25-21 | m | 40 |  | 0 | 2 | 12 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 7137584125 | IZOLACE NÁVLEKOVÁ AL 22-20 | m | 20 |  | 0 | 2 | 12 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 7137896542 | PŘÍSLUŠENSTVÍ, LEPÍCÍ PÁSKA, | SUMA | 0.6 |  | 0 | 2 | 12 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 731 | Kotelny |  |  |  |  | 1
7 | 7312164064654 | plynový kondenzační kotel typ 45 (12-45kW) | KS | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 16161166656 | stavební úpravy v kotelně celkem | suma | 1 |  | 0
9 | 73185046546 | MONTÁŽ KOTLE, SPUŠTĚNÍ, SEŘÍZENÍ | ks | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 7315464684086 | KOUŘOVOD DN125, DOPOJENÍ NA KOMÍN | m | 8 |  | 0 | 2 | 12 | 7 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 731540646656 | VYVLOŽKOVÁNÍ KOMÍNU DN200 revize | soub | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 7 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 7311351515555 | expanzní automat čerpadlový | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 7 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 161616161455 | rozdělovací kus pro oddělené připojení odtahu spalin a přívodu spalovacího vzduchu | ks | 4 |  | 0
14 | 185859625445 | sací trubice spalovacího vzduchu | ks | 4 |  | 0
15 | 1656515616 | čerpadlo kondenzátu | ks | 1 |  | 0
16 | 6161651651 | připojovací sada kotle | ks | 1 |  | 0
17 | 61616515651 | přívod vzduchu pro spalování - potrubí DN200 ukončené nad horní hranou kotlů celkem 8m | m | 8 |  | 0
18 | 165161651566 | demontáž zařízení kotelny celkem - kotle 2x116kW+70kW | suma | 1 |  | 0
19 | 1651616165165 | dopojení kotů na stávající plynoinstalaci, revize plynu | m | 12 |  | 0
20 | 616516165 | zásobníkový ohřívač TUV V =500L, výkon 65kW- dodávka +MTZ | ks | 1 |  | 0
| Celkem za | 731 Kotelny |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  |  | 1
21 | 7328199988855 | teplovodní sdružený rozdělovač DN200, | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 7 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 732111239 | PŘÍPL.ZKD 0,5M TĚLESA ROZDĚL. DN200 | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 7 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 732111325 | TRUBKOVÁ HRDLA BEZ PŘÍRUB DN80 | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 7 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 732111322 | TRUBKOVÁ HRDLA BEZ PŘÍRUB DN65 | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 7 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 732111322 | TRUBKOVÁ HRDLA BEZ PŘÍRUB DN50 | ks | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 7 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 732111322 | TRUBKOVÁ HRDLA BEZ PŘÍRUB DN25-40 | ks | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 7 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 732506606 | AUTOMATICKÁ BLOKOVÁ ÚPRAVNA VODY typu 150+dodávka +mtz | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 7 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 2515155151 | oběhové teplovodní čerpadlo s elektronickou regulací DN50, | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 7 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 7232510650 | oběhové teplovodní čerpadlo s elektronickou regulací DN40 4,0m3/h | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 7 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 7232510650 | oběhové teplovodní čerpadlo s elektronickou regulací DN25 , 2,0m3/h | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 7 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 7232510650 | oběhové teplovodní čerpadlo DN32 , 4,0m3/h | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 7 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 72366548448 | trojcestný směšovací ventil DN40+ servopohon | KS | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 7 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 72366548448 | trojcestný směšovací ventil DN32+ servopohon | KS | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 7 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 72366548448 | trojcestný směšovací ventil DN20+ servopohon | KS | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 7 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 72366548448 | hydraulický vyrovnávač tlaků HVDT III -12m3/h | KS | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 7 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 732 Strojovny |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  |  | 1
36 | 732852369 | POTR HLAD KOTELNY, STROJ D89/3,6 | m | 20 |  | 0 | 2 | 12 | 7 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 7333256165 | POTR HLAD KOTELNY, STROJ D70/3,2 | m | 10 |  | 0 | 2 | 12 | 7 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 73285223369 | POTR HLAD KOTELNY, STROJ D57/2,9 | m | 20 |  | 0 | 2 | 12 | 7 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 73333257849 | POTR HLAD KOTELNY, STROJ D 25/2,6 | m | 40 |  | 0 | 2 | 12 | 7 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 733963258 | POTR ZÁVIT BĚŽN NÍZKOTLAKÉ DN20 | m | 20 |  | 0 | 2 | 12 | 7 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 1541166556 | demontáž potrubí do DN80 včetně izolace a uchycení | soub | 1 |  | 0
42 | 10616106516 | TLAKOVÁ ZKOUŠKA, zaškolení | soub | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 7 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  |  | 1
43 | 7265651616 | KULOVÝ UZÁVĚR S VYPOUŠTĚNÍM DN20 | ks | 6 |  | 0
44 | 165016855 | MANOMETR 0-6bar | ks | 14 |  | 0 | 2 | 12 | 7 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 72320506405 | TEPLOMĚR 0-100°C | ks | 14 |  | 0 | 2 | 12 | 7 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 732741258 | KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ DN50+MTZ | ks | 9 |  | 0 | 2 | 12 | 7 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 732852369 | KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ DN32+MTZ | ks | 8 |  | 0 | 2 | 12 | 7 | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 732852369 | KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ DN25+MTZ | ks | 12 |  | 0 | 2 | 12 | 7 | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 732852963 | FILTR DN65 + MTZ | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 7 | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 732852963 | FILTR DN50 + MTZ | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 7 | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 732852963 | FILTR DN32 + MTZ | ks | 3 |  | 0 | 2 | 12 | 7 | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 732852963 | FILTR DN25 + MTZ | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 7 | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 732410665654 | POJISTNÝ VENTIL DN25/3BAR | ks | 3 |  | 0 | 2 | 12 | 7 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 7345869544 | KLAPKA UZAVÍRACÍ L32 171 616 DN80/16bar+MTZ | KS | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 7 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 7328569851 | KLAPKA UZAVÍRACÍ L32 171 616 DN65/16bar + MTZ | ks | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 7 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 852369741 | KLAPKA ZPĚTNÁ ZV 80/16bar + MTZ | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 7 | 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 732741258 | separátor nečistot s magnetem | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 7 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 732852369 | FILTR DN80, PN16+MTZ | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 7 | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 77250560646 | ODVZDUŠŇOVACÍ ventil autom. | ks | 12 |  | 0 | 2 | 12 | 7 | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 1
60 | 1165101565 | MONTÁŽ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ ATYP.DO5KG | soub | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 7 | 161 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 1980949499 | MTZ KOVOVÝCH KCÍ ATYP DO 10KG | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 7 | 162 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 6516515616 | úprava elektroinstalace v kotelně demontáže | suma | 1 |  | 0
63 | 16516516156 | nátěr potrubí 2xZ | m | 110 |  | 0
64 | 19049494984 | DODÁVKA PROFILŮ PRO UCHYCENÍ POTR. A ROZDĚL.5 větví | soub | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 7 | 163 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 991 | HODINOVÉ ZŮČTOVACÍ SAZBY |  |  |  |  | 1
65 | 72516516565 | HZS-nezměřitelné práce celkem | hod | 80 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 168 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 716515616516 | podlahová vpusť, úpravy kanalizace v kotelně | hod | 10 |  | 0
67 | 78146464640 | hzs-topná zkouška, doregulování ventilů, vyregulování celé otopné soustavy | soub | 1 |  | 0
| Celkem za | 991 HODINOVÉ ZŮČTOVACÍ SAZBY |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0

## MaR
Rekonstrukce vytápění Lednice, Břeclavská č.p. 510 | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | DM | Montáž | Montáž celkem
Josef Pejchal, Brněnská 203/21, Třebíč 67401
Rozvadec MaR
SKRINOVE ROZVADE
SKRINOVY ROZV.1000x800x300 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
Monážní plech do rozvaděče 1000x800x300 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
Din lista prof 15mm, 2m | ks | 8 |  | 0 |  |  | 0
Zlab LINA 80x80, 2m | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0
Zlab LINA 80x60, 2m | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0
Zlab LINA 80x40, 2m | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0
Svorka Weidmuller 2.5 fázová | ks | 152 |  | 0 |  |  | 0
Svorka Weidmuller 2.5 nulová | ks | 12 |  | 0 |  |  | 0
Svorka Weidmuller 2.5 zemnící | ks | 10 |  | 0 |  |  | 0
Svorka Weidmuller 6 fázová | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0
Svorka Weidmuller 6 nulová | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
Svorka Weidmuller 6 zemnící | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
Poj.svorka 2,5mm 5x20mm | ks | 8 |  | 0 |  |  | 0
Ukončeni svorek 2.5mm2 | ks | 32 |  | 0 |  |  | 0
Koncova zarazka | ks | 10 |  | 0 |  |  | 0
ZASUVKA CSN vestavna 230V | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
Prepet.ochrana 230FML | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
Rele 230AC/4P s LED | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0
Rele 24DC/4P s LED | ks | 18 |  | 0 |  |  | 0
Patice rele 4P s LED | ks | 22 |  | 0 |  |  | 0
Zdroj 230/24V DC spínaný, 2,5A | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
Čidlo NI1000 (120mm) /6180 ppm s jímkou G1/2" | ks | 11 |  | 0 |  |  | 0
Čidlo NI1000 (venkovni IP 64 ) /6180 ppm | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
ŘS - program. Automat - software | bodů | 82 |  | 0 |  |  | 0
Webove rozhraní + switch | kp | 1 |  | 0 |  |  | 0
PLC automat ( Displej 4*20 s klavesnicí ) ) | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
Tvorba webového rozhraní | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
Podružný 3F elektromer s imp.výstupem | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
Převodník RS232TO485 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
Přepínač 2-0-1 | ks | 8 |  | 0 |  |  | 0
Tlačítk.ovladač, | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
Spojovací díl k ovladači | ks | 9 |  | 0 |  |  | 0
Pracovní kontakt k ovladači | ks | 21 |  | 0 |  |  | 0
Signalka 24VDC - HDS 95 G | ks | 6 |  | 0 |  |  | 0
Signalka 24VDC - HDS 95 R | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
Houkačka do panelu, AS 95 ST 24Vdc | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
Propojovaci mustek P14 | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0
Dratove propoje | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
Výroba rozvadece | hod | 70 |  | 0 |  |  | 0
Oznac.stitky rozvadece | ks | 20 |  | 0 |  |  | 0
JISTIČ + Stykač
LST25A char D, 3-pólový | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
Pomocný kontakt na jistič 1P+1K | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
4A char B, 1-pólový | ks | 8 |  | 0 |  |  | 0
6A char B, 1-pólový | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0
10A char B, 1-pólový | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
16A char C, 1-pólový | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
Pomocný kontakt na jistič 1P+1K | ks | 9 |  | 0 |  |  | 0
POJISTKOVÉ VLOŽKY
Trubičkové 125mA | ks | 10 |  | 0 |  |  | 0
Trubičkové 500mA | ks | 10 |  | 0 |  |  | 0
Trubičkové 1,25A | ks | 10 |  | 0 |  |  | 0
Rozvadec MaR CELKEM |  |  |  | 0 |  |  | 0
Elaktromontáže
KRAB.ROZVODKA PANC. Z PH
8117 bez svork.,150x150 | ks | 6 |  | 0 |  |  | 0
HMOŽDINA
HM 8/1 HMOŽDINKA 8/1 | ks | 65 |  | 0 |  |  | 0
KABELOVY ZLAB MARS 62/50 mm |  | 1
62/50 Zlab 2m | ks | 8 |  | 0 |  |  | 0
62/50 Koleno 90st. | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0
62/50 T-kus | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
62/50 Viko zlabu | ks | 8 |  | 0 |  |  | 0
62/50 Viko kolena 90st. | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0
62/50 Viko T-kusu | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
LISTA-KANAL ELEKTROINSTALACNI
LV40x40 vkladaci | m | 20 |  | 0 |  |  | 0
LV24x22 vkladaci | m | 20 |  | 0 |  |  | 0
Ostatni nosny material | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYSY 5Cx0,75 mm2, pevně | m | 105 |  | 0 |  |  | 0
CYKY 3Cx2,5 mm2, pevně | m | 54 |  | 0 |  |  | 0
CYKY 5Cx2,5 mm2, pevně | m | 68 |  | 0 |  |  | 0
CYKY 3Cx1,5 mm2, pevně | m | 89 |  | 0 |  |  | 0
KABEL STÍNĚNÝ
JYTY 2A*1 mm2, pevně | m | 105 |  | 0 |  |  | 0
FTP 4*2*0,35 | m | 310 |  | 0 |  |  | 0
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI
Do 2,5 mm2 | ks | 120 |  | 0 |  |  | 0
Do 6 mm2 | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
CY 4 mm2,zžl, pevně | m | 15 |  | 0 |  |  | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Zkusebni provoz | hod | 36 |  | 0 |  |  | 0
Priprava ke komplexni zkousce | hod | 10 |  | 0 |  |  | 0
Zauceni obsluhy | hod | 5 |  | 0 |  |  | 0
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
zapojovani a zkouskach | hod | 8 |  | 0 |  |  | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik | hod | 12 |  | 0 |  |  | 0
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 6 |  | 0 |  |  | 0
Podružný materiál |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
Elaktromontáže CELKEM |  |  |  | 0 |  |  | 0
Celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0
CELKEM ZA DÍLO bez DPH | [6 empty] | 0
DPH | [6 empty] | 0
CELKEM za dílo vč. DPH | [6 empty] | 0